ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ  ПАСПОРТ  НА ОГНЕТУШИТЕЛЬ

Номер присвоенный огнетушителю _________044

Дата введения огнетушителя в эксплуатацию_________23/02/2014

Место установки огнетушителя _________ Цех №1

Тип, марка огнетушителя _________ОП-4(з)

Завод-изготовитель огнетушителя _________ООО «Ярпожинвест»

Заводской номер _________ нет

Дата изготовления огнетушителя _________25/12/1013

Марка (концентрация) заряженного ОТВ _________АВСЕ

| Дата и вид проведённого технического обслуживания | Результаты технического обслуживания огнетушителя |  |  |  |  | Должность, Ф.И.О. подпись ответ- ственного лица |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Внешний вид и состояние узлов огнетушителя | Полная масса огнетушителя | Давление (при наличии манометра) или масса газового баллона | Состояние ходовой части передвижного огнетуши- теля | Принятые меры по устранению отмеченных недостатков |  |
| 23.02.2014г. ввод в экспл. | норм. | 5,4 | 14 | нет | нет | Иванов И.О. подпись |